| CＮ-A系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | CN-9A | CN-10A | CN-12A | CN-18A | CN-25A |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V |  |  |  | 690 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 约定发热电流(lth) IEC A |  |  |  | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
|  |  |  |  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 10.5 0.55 | 10.5 0.55 | 10.5 0.55 | 13.5 0.75 | 19.5 1.1 |
|  |  |  | 220V | 10 1.1 | 10.5 1.1 | 10.5 1.1 | 14 1.5 | 20.5 2.2 |
|  |  | 三相 | 220V | 10 2.2 | 11 2.2 | 12 3 | 18 4 | 26 5.5 |
|  |  |  | 380V | 9 4 | 10 4 | 12 5.5 | 18 7.5 | 25 11 |
|  |  |  | 415V/440V | 8 4 | 10 4 | 11 5.5 | 16 7.5 | 21 11 |

CＮ-A系列交直流接触器. 型号; CN-32A; CN-38A. 额定绝缘电压(Ui) IEC V; 660; 1000. 约定发热电流(lth) IEC A; 35; 50. A KW; A KW. 适用电动机容量; 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4; 单相; 110V; 19.5 1.1; 25.5 1.5. 220V; 20.5 2.2; 26 3. 三相; 220V; 32 9; 38 10. 380V; 32 15; 38 18.5. 415V/440V; 30 15; 35 18.5.