| BM系列小型断路器（过流保护） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 分断能力(kA) |  | 极数 | 电流容量(A) |  | 宽度（mm) |
| BM-63C | 6 |  | 1 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 18 |
| BM-63C | 4.5 |  | 1 | 50,63 |  | 18 |
| BM-63C | 6 |  | 2 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 36 |
| BM-63C | 4.5 |  | 2 | 50,63 |  | 36 |
| BM-63C | 6 |  | 3 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 54 |
| BM-63C | 4.5 |  | 3 | 50,63 |  | 54 |
| BM-63C | 6 |  | 4 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 72 |
| BM-63C | 4.5 |  | 4 | 50,63 |  | 72 |
| BM-63D | 6 |  | 1 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 18 |
| BM-63D | 4.5 |  | 1 | 50,63 |  | 18 |
| BM-63D | 6 |  | 2 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 36 |
| BM-63D | 4.5 |  | 2 | 50,63 |  | 36 |
| BM-63D | 6 |  | 3 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 54 |
| BM-63D | 4.5 |  | 3 | 50,63 |  | 54 |
| BM-63D | 6 |  | 4 | 3,6,10,16,20,25,32,40 |  | 72 |
| BM-63D | 4.5 |  | 4 | 50,63 |  | 72 |
| BM-100D | 10 |  | 1 | 63,80,100 |  | 27 |
| BM-100D | 10 |  | 2 | 63,80,100 |  | 54 |
| BM-100D | 10 |  | 3 | 63,80,100 |  | 81 |
| BM-100D | 10 |  | 4 | 63,80,100 |  | 108 |
| BR系列漏电断路器(过流+漏电保护） |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 分断能力(kA) |  | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BR-32C |  | 4.5 |  | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 45 |
| BR-32C |  | 4.5 |  | 2P | 6,10,16,20,25,32 | 63 |
| BR-32C |  | 4.5 |  | 3P | 6,10,16,20,25,32 | 90 |
| BR-32C |  | 4.5 |  | 3P+N | 6,10,16,20,25,32 | 99 |
| BR-50C |  | 4.5 |  | 1P+N | 40,50 | 54 |
| BR-50C |  | 4.5 |  | 2P | 40,50 | 72 |
| BR-50C |  | 4.5 |  | 3P | 40,50 | 108 |
| BR-50C |  | 4.5 |  | 3P+N | 40,50 | 126 |
| BMN系列小型断路器（过流保护） |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 分断能力(kA) |  | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BMN-32C |  | 4.5 |  | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 18 |
| BRN系列漏电断路器（过流+漏电保护） |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 分断能力(kA) |  | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BRN-32C |  | 4.5 |  | 1P+N | 6,10,16,20,25,32 | 36 |
| BK系列隔离开关（电路隔离） |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 用途 |  | 极数 | 电流容量(A) | 宽度（mm) |
| BK-100 |  | 电路隔离 |  | 1 | 32,63,100 | 18 |
| BK-100 |  | 电路隔离 |  | 2 | 32,63,100 | 36 |
| BK-100 |  | 电路隔离 |  | 3 | 32,63,100 | 54 |
| BK-100 |  | 电路隔离 |  | 4 | 32,63,100 | 72 |
| 小型断路器附件 |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 产品名 |  | 安装位置 | 控制电压（V） | 宽度（mm) |
| MAL |  | 报警触头 |  | 左 | 无 | 9 |
| MAX |  | 辅助触头 |  | 左 | 无 | 9 |
| MAG |  | 分励脱扣器+辅助触头 |  | 右 | AC230V/DC24V | 18 |
| MAU |  | 欠压脱扣器 |  | 右 | AC230V/DC24V | 18 |